국 문 규 격 서

관세분류번호	모델	제품설명	단위	수량
901600200	AX4202KR	정밀용 저울	SET	1대

A. 제품 특징

1. 최적의 계량 결과를 보장하는 안정성, 정밀성 및 빠른 작동

2. 계량, 부품 수 카운팅, 동적 계량, 합산 등 9가지의 애플리케이션 모드제공

3. 컬러 터치 스크린으로 장갑을 끼고 지속적인 작업가능

4. 용기, 영점, 캘리브레이션, 인쇄 등 반복적인 작업에 촉각으로 허용

5. 공간-절약 방풍문은 사용자의 접근성 향상

6. 전/후면의 USB 포트로 플래시 드라이브 사용 용이 및 추적 요구사항 만족

7. 공간 절약 및 사용자 접근성을 개선한 방풍문

8. 내부 분동을 통한 자동 캘리브레이션

B. 사 양

1. 최대용량 : 42000g

2. 정밀도 : 0.01g

3. 재현성(표준편차) : ± 0.01g

4. 직선성 : ± 0.02g

5. 안정화 시간 : ≤ 1.5 초.

6. 중량측정 단위 : mg, g, ct

7. 용기무게 : 저울 최대용량까지

8. 작동온도범위 : 10° ~ 30°C

9. 화면 : 전면-컬러, 터치 스크린 WQVGA 그래픽 LCD

10. 계량팬 크기 : 175 x 195 mm.

11. 제품치수 (W x H x D) : 354 x 100 x 230 mm

C. 액세서리 (옵션)

1. 프린터 SF40A & 케이블

2. 사용덮개 / 방진 덮개

3. RS232 / USB 케이블

4. 보조 디스플레이

D. 품질보증 1. 설치 후 1년간의 품질 보증