국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류 번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품명 및 규격	규 격 Unit	수 량 Quantity
9016002000	AVG264C	분석용 저울	Set	1

A. 제품 특징

1. 사용자와 저울간의 인터페이스 최적의 조건을 만드는 4버튼 간편 작동법

2. 전체적인 유리도어 착탈로 피펫작업 및 청소 간편

3. 부품수 카운팅, 저울 밑 무게측정 동물계량, 무게검수, 백분율, 총계, 화면캡처 등 다양한 기능

4. 저울밑 고리를 이용한 밀도/비중 측정 가능

5. RS232를 사용한 GLP 인쇄 - 실험결과, 시간/날짜. ID, 프로젝트명등 대용량 GLP/GMP 인쇄.

6. 분동 내장형

B. 사양

1. 용량 : 260g

2. 정밀도 : 0.1mg

3. 재현성 (표준편차) : 0.1mg

4. 직선성 : ±0.2mg

5. 단위 : Milligram, gram, kilogram, carat

6. 용기무게: 저울 최대용량까지

7. 안정화시간: 3초

8. 작업온도범위: 50° to 86° F / 10° to 30° C

9. 캘리브레이션: 내장형

10. 화면: 2-Line 문자숫자조립식 고휘도 후광 LCD 화면

11. 팬 사이즈: 지름 10cm

13. 제품칫수: 22 x 30.5 x 30cm

C. 악세사리

* OH-370D, OH-380D Printer / RS232 Cable

* Balance Talk Software

D. 품질보증

* 구매후 1년