국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류 번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품명 및 규격	규 격 Unit	수 량 Quantity
9016002000	ARG2202	정밀용 저울	Set	1

A. 제품 특징

1. 사용자와 저울간의 인터페이스 최적의 조건을 만드는 4버튼 간편 작동법

2. 60메가 ARM 고속 CPU로 외부출력시 빠른 처리속도

3. 버튼조작시 보기 편리한 2 LINE 화면

4. 저울밑 고리를 이용한 고체, 액체, 다공성물질 의 비중 측정 가능

5. RS232를 이용한 데이터 전송 및 GLP/GMP 인쇄.

6. 부품계수, 퍼센트, 비중측정, 동물계량, 화면홀드 등 기본에 충실한 다양한 모드

B. 사양

1. 용량 : 2200g

2. 정밀도 : 0.01g

3. 재현성 (표준편차) : ±0.01g

4. 직선성 : ±0.02g

5. 단위 : mg, g, kg, ct

6. 용기무게: 저울 최대용량까지

7. 안정화시간: 2초

8. 작업온도범위: 50° to 86° F / 10° to 30° C

9. 화면: 2-Line 고휘도 후광 LCD 화면

10. 팬 사이즈: Φ 18cm

11. 저울무게/제품무게: 3.9kg / 6.4kg

C. 악세사리

* OH-370D, OH-380D Printer / RS232 Cable

* Balance Talk Software

D. 품질보증

* 구매후 1년